## Sheet1
医用耗材（试剂）采购论证目录
序号 | 耗材（试剂）名称 | 规格型号（包括但不限于以下规格型号） | 用途
66 | 刺探针 | 各号 | 进行三叉神经痛的治疗；手术方式为应用该针穿刺卵圆孔，进行三叉神经半月节球囊压迫术。
67 | 一次性颅脑外引流装置 | 各号 | 用于引流颅内积液或血液，以减轻颅内压力。
68 | 医用水溶性润滑剂 | 各号 | 提高内镜视野清晰度、降低感染率、降低器械腐蚀磨损，使器械更易清洗。
69 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 各号 | 用于供全身各部位的血管造影、CT增加扫描及CT血管成像检查时承载造影剂使用。
70 | 一次性使用亲水涂层导丝 | 各号 | 用于血管内诊断或介入治疗手术中引导导管的插入。
71 | 一次性使用脑部牵开装置 | 各号 | 用于脑出血病变清理血肿、脑部肿瘤等脑部手术中建立工作通道，提供视野。
72 | 一次性使用微波消融针 | 各号 | 用于各种类型的实体肿瘤及结节的微波消融治疗。
73 | 无菌一次性微波消融针 | 各号 | 可用于人体下肢大隐静脉曲张的微波消融治疗（浅静脉或交通支）
74 | 一次性使用活组织取样钳 | 各号 | 适用于通过软性内窥镜钳道钳取活体组织。
75 | 经皮胃造瘘套件 | 各号 | 在介入设备引导下经皮穿刺进入胃放置造瘘管，进行肠内营养输注或姑息性胃肠减压的一种技术。适用CT或DSA下食道狭窄患者行经皮胃造瘘术。
76 | 肠梗阻导管套件 | 各号 | 用于单纯性粘连性肠梗阻，特别是术后早期的肠梗阻；针对大肠癌性梗阻，术前进行减压、改善肠管扩张的经肛插入法也得到广泛应用。
77 | 导引导管（弯头） | 各号 | 用于外周血管的腔内血管治疗。
78 | 导引导管（直头） | 各号 | 用于外周血管手术，为介入手术中球囊扩张导管、导丝或其他的治疗器械提供了一个通路，有大的内腔，优异的支撑力和形状保持能力。
79 | 撕开鞘 | 各号 | 用于经皮穿刺插入血管系统，导入导管、球囊导管或支架，进入诊断或治疗手术。
80 | 导引导管 | 各号 | 适用于外周血管手术，为介入手术中球囊扩张导管、导丝或其他的治疗器械提供一个通路。
81 | 带有亲水涂层的可控导丝 | 各号 | 主要用于指引导管到达血管系统中指定位置。
82 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | 各号 | 适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉出血性病变的栓塞治疗。
83 | 栓塞微粒球 | 各号 | 用于介入治疗的医用材料，通过导管注入血管喉堵塞目标血管，主要应用于止血、阻断肿瘤血供或缩小病灶。
84 | 栓塞颗粒 | 各号 | 用于咯血、支气管动脉出血性栓塞，脾动脉栓塞等需要快速止血的急诊治疗当中，能起到快速止血、挽留生命的作用。
85 | 外周带纤毛栓塞弹簧圈 | 各号 | 适用于外周血管动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘等的填塞治疗。
86 | 弹力绷带 | 各号 | 适用于需强力加压包扎止血的一切外科手术。
87 | 导引鞘 | 各号 | 用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路以及回收滤器。
88 | 一次性使用压力连接管 | 各号 | 用于介入手术造影剂的高压注射。
89 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 各号 | 用于介入手术造影剂的高压注射。
90 | 动脉压迫止血器 | 各号 | 经股动脉穿刺介入治疗术后压迫止血。
91 | 球囊扩张导管（高压） | 各号 | 用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变的经皮腔内血管成型术（PTA).
92 | 外周血管球囊扩张导管 | 各号 | 适用于各种堵塞病变和迂曲血管。
93 | 腔静脉滤器系统（长周期） | 各号 | 主要用于拦截下肢或盆腔深静脉脱落的血栓，预防其随血流进入肺动脉引发肺栓塞，从而降低致命风险。
94 | 腔静脉滤器系统（短周期） | 各号 | 用于拦截下肢或盆腔深静脉脱落的血栓，预防其随血流进入肺动脉引发肺栓塞，从而降低致命风险。
95 | 微导管（主要用于动脉栓塞） | 各号 | 在介入手术中具有支撑与引导、保护血管壁、药物释放、组织消融、血流调节等功效和作用。
96 | 一次性使用输注导管套件 | 各号 | 将治疗溶药输注入患者的外周血管中，在介入手术中更好的溶解血栓。
97 | 外周球囊扩张导管 | 各号 | 具备双腔设计，使球囊泄压时间短，减少临床造影时间并具有良好的推送性。输送杆长度规格要齐全，可以满足临床的各种需求和挑战。
98 | 圈套器套件（抓捕器） | 各号 | 主要用于经导管捕捉和取出血管内介入器械异物。
99 | 微导管(天鹅颈形导管) | 各号 | 在介入手术中具有支撑与引导、保护血管壁、药物释放、组织消融、血流调节等功效和作用。
100 | 封堵止血系统 | 各号 | 用于微创介入手术中对股动脉穿刺患者进行股动脉封堵止血。
101 | 导引导丝（外周血管导丝） | 各号 | 用于外周闭塞血管的腔内血管开通治疗。
102 | 药物洗脱PTA球囊扩张导管 | 各号 | 结合机械扩张与药物缓慢释放技术的血管介入器械，主要用于治疗动脉狭窄或闭塞性病变。
103 | 双腔取血栓导管 | 各号 | 主要用于血管内血栓和栓子的取出以及血管血流的临时阻断。
104 | 外周切割球囊 | 各号 | 适用于周围血管中阻塞病变部位的经皮腔内血管成形术。

## Sheet2
序号 | 耗材（试剂）名称 | 规格型号（包括但不限于以下规格型号） | 用途